**招标文件**

招标人：邵阳学院

招标项目：结核筛查试剂招标

招标方式：公开招标

时间：2018-9-1 -

**目录**

1. **招标公告**

**关于2018级新生体检结核IgG/IgM抗体检测试剂公开招标公告**

根据《结核病防治管理办法》的要求，大学生新生入学必做结核病筛查，需购检测试剂一批，现将采购有关事宜公告如下：

一、时间和地点：

报名时间：2018年9月1日至2018年9月6日17:30止

开标时间：2018年9月7日下午15:00

地  点：邵阳学院七里坪校区一办公楼605室

二、投标人资格要求：

1、供应商营业执照副本复印件（三证合一、年审合格）、企业法人委托授权书（附法定代表人身份证明）及委托代理人身份证复印件，均加盖公章

2、具有较强的经济实力以及较强的技术实力和售后服务

3、不接受拆包及联合体投标，如投标报价总金额超过预算合计金额则视为自动弃标；且投标单价为固定单价，已包含但不限于人工费、机械费、材料费、运输费、包装费、装卸费、安装费、技术服务费、保险费、返工费、审批费、税金（含增值税）、利润等履行本合同义务所需一切费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、汇率涨价等市场及政府政策性文件调整等风险因素（包括油费上涨）

 4、近三年有类似业绩（以合同为准，正本要原件备查）

三、联系方式：

联 系 人：苏本武  蒋小蓉  联系电话：0739-5306070

 13973919005 技术咨询联系人：何泽民

联系电话：13973901889

逾期未报名者不能参予投标报价，原则上需要投标人带好投标公司、投标人的相关资质现场投标，审核投标主体资格。热忱欢迎有关厂（商）家前来投标，请厂（商）家自行下载附件中相应表格按明细报价，并按第二条的要求做好投标文件一式三份（胶装）封存好现场开标。

国有资产管理处

       2018年9月1日

**二、招标须知**

1、投标人名称：

项目名称：

 项目联系人：

 2、项目预算价人民币￥： 18 万元

3、技术参数：1、产品名称：结核分枝杆菌IgG/IgM抗体检测试剂盒（胶体金法），采购试剂 7800 人份

包装规格：卡型：30人份/盒。

【产品性能指标】

产品特异性：

 a. 交叉反应：本试剂盒对甲型肝炎,梅毒、丙型肝炎、伤寒阳性血清、弓形虫IgG阳性血清、孕妇血清及风湿因子阳性血清（< 2000U/mL）无交叉反应。

 b. 干扰物质：低于下表中所列浓度的物质对本试剂不产生干扰。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 血红蛋白 | 甘油三酯 | 胆红素 |
| 39mg/mL | 20mmol/L | 507μmol/L |

3. 结核质检参考样本盘检测：

a. IgG 阳性参考品符合率：检测10份企业内部 IgG阳性参考品，结果均为阳性。

 b. IgM 阳性参考品符合率：检测10份企业内部 IgM阳性参考品，结果均为阳性。

 c. 最低检出量：检测企业内部最低检出量参考品，IgG C1-1:4、C1-1:8应呈阳性，C1-1:16可阴可阳；IgM C2-1:2、C2-1:4应呈阳性，C2-1:8可阴可阳。

 d. 阴性参考品符合率：检测20份企业内部阴性参考品，结果全部呈阴性。

 e. 重复性：用1份企业内部IgG 阳性参考品平行检测10个测试卡/条，结果全部

阳性，且显色度均一；用1份企业内部IgM 阳性参考品平行检测10个测试卡/条，

结果全部呈阳性，且显色度均一。

依据2017年2月1日国务院办公厅下发的《“十三五”全国结核病防治规划》中指出学生体检结核病筛查比例明显提高。并强调多途径发现患者，开展重点人群主动筛查，将结核病纳入学校入学等人群的健康体检项目，早期发现传染源。积极有效避免结核病在我校爆发流行。计划采用结核分枝杆菌IgG/IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）进行筛查体检，因结核分枝杆菌IgM抗体是针对早期及潜伏期感染进行检测的，更适合筛查体检，有助于做到结核病的早发现，同时在国家食品药品监督管理局申请批准并获得注册证的结核分枝杆菌IgM抗体的厂家只有北京健乃喜生物技术有限公司。

实用新型名称：一种可同时检测IgG和IgM的检测测试卡（附专利证书）

4、项目交货期及售后服务时间：

中标之日起7天交货。要求在履行期限内运送至甲方指定地方并按规定存放。货物的运费、运杂费、保险费、培训费及技术服务费等一切费用均已包含在合同总价内，甲方不再支付其他任何费用。

 5、评标办法: 资质审核合格后第二轮报价，价格最低的投标方中标。

6、投标文件内容：

①投标报价表

②法定代表人授权委托书

③投标人简介（公司背景、业绩）

④投标人资质

⑤设备符合招标文件规定的技术响应文件

⑥交货时间响应

⑦售后服务响应文件、近三年类似业绩等

 **三、投标文件商务部分要求：**

要求写要工整，凡修改处应由投标全权代表盖章，投标文件一式二份，正本一份，副本一份，于招标前交邵阳学院七里坪校区办公楼605室